长春市凯旋路轻型车宿舍“6·27”

火灾事故调查报告

2025年6月27日10时38分许，长春市凯旋路凯旋花园小区19栋1单元601室发生火灾，火灾造成一人死亡（董玉梅，身份证号：22010319710711xxxx），一人受伤（董玉珍，身份证号：22010319490303xxxx），财产损失约2000元。

一、起火建筑及事故相关情况
（一）涉事建筑概况

起火建筑为凯旋花园小区居民楼，位于宽城区凯旋路48号，属于单元式住宅，共6层，起火建筑为砖混结构， 2000年建筑，房屋性质为居民住宅。起火该小区由新明宇物业管理公司进行管理。

（二）涉事建筑内布局

起火建筑南侧为小区入口处道路侧，北侧为凯旋花园18栋建筑，西侧为凯旋路主路，东侧为小区内部道路。起火楼层安全出口1个，疏散楼梯1部，均畅通。起火房屋为凯旋花园小区19栋1单元601室，西侧一个卧室，东侧一个客餐厅，房间东北侧为卫生间，东南侧阳台为厨房，含有一个外阳台。起火房间西北角摆放一张双人床，床头朝北床尾朝南，紧邻双人床东侧依次放置一个床头柜、柜子，双人床的南侧放置一个衣柜和部分杂物。
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况
（一）事故发生经过

2025年6月27日凌晨0时35分左右，小区保安牟柏国在值班过程中发现凯旋花园小区19栋1单元601室从卧室窗户向外冒烟，0时38分左右牟柏国拨打了119火警电话，随后保安牟柏国立即赶到现场，发现入户门锁闭，敲门无人开门，等到消防队赶到现场将门破拆，火灾于当日0时58分左右被扑灭，事故造成董玉梅1人死亡，董玉珍1人受伤。   

（二）应急救援及现场处置情况

2025年6月27日0时38分许，长春市凯旋花园小区19栋1单元601室发生火灾，此次火灾共调集凯旋路消防救援站出动1台泡沫消防车、1台云梯消防车，1台水罐消防车，1台抢险救援消防车，20名指战员赶赴现场，同时通知街道、公安、医疗等社会联动力量到场协助救援。此次事故过火面积约2平方米，造成1人死亡（姓名：董玉梅，身份证号：22010319710711xxxx），1人受伤（姓名：董玉珍，身份证号：22010319490303xxxx）。

1.灭火救援。6月27日0时38分，长春市消防救援支队指挥中心接警，此次火灾共调集凯旋路消防救援站出动1台泡沫消防车、1台云梯消防车，1台水罐消防车，1台抢险救援消防车，20名指战员赶赴现场，同时通知街道、公安、医疗等社会联动力量到场协助救援。经参战指战员全力奋战，0时58分许，明火被全部扑灭。
2.医疗救治。急救中心接警后立即启动应急预案，调度区医院力量赶赴现场，共派出1台急救车辆，当事人董玉梅现场已无生命体征，董玉珍有呼吸，120立即将伤者送至医院。
3.现场处置。6月27日0时42分，区交警、户政、公安民警全力控制现场秩序，疏导交通，为119、120救援车辆现场施救提供保障。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，区政府立即组织属地街道及社区、公安等部门，与遇难者家属对接，及时开展心理疏导，全力稳定家属情绪，确保善后事宜有序处置。
本次事故应急救援反应迅速，应对有力，处置措施得当，现场秩序稳定，未发生次生衍生灾害。

三、火灾事故性质
（一）起火原因

2025年6月27日0时35分许，宽城区凯旋路凯旋花园小区19栋1单元601室内人为遗留火种引燃周围可燃物导致火灾发生。    
（二）认定依据

1.排除他人放火引发事故。
起火房屋内仅有一个外窗，外窗封闭良好。报警人牟柏国发现入户门在火灾发生时处于锁闭状态，入户门是消防队为扑救火灾而破坏的。现场未见放火遗留物品和可疑痕迹。
2.排除电气线路引发火灾。起火卧室内顶棚安装电灯，电灯电线在楼板内敷设，双人床附近无明线敷设情况，室内顶棚仅一个照明灯泡被高温烤至向下变形。

3.现场情况和燃烧痕迹。601室卧室内仅双人床的东侧位置烧损最重，烧损区域与未烧损区域有明显分界线，从东到西，西侧烧损较少，保持原有被褥色，床头、床头柜、柜子有部分碳化，向东西两侧逐渐减轻，床头及柜子为木制材料，分别向东西两侧烧损痕迹逐步减轻。
4.询问情况。经询问，当事人姐姐董洁称由于董玉梅丈夫去世，董玉梅受刺激，得抑郁性精神病了，董玉梅由于滑膜炎已卧床2年多，一直是大姐董玉珍来照顾，今年以来，董玉梅经常说胡话，抑郁症更严重了，且董玉梅一直有卧床吸烟的习惯。 
5.物证情况。起火卧室双人床床头位置有多盒香烟及5-6个打火机。从过火痕迹上，双人床的床铺东侧烧损严重。
死者及伤者情况。

董玉梅尸体在起火卧室双人床铺东侧位置，身体左侧手部、脚部有严重烧伤，尸体头部有毛发，下半身有纸尿裤，上半身有衣物，身体驱干没有明显过火痕迹。说明起火前董玉梅并未死亡。
救援人员赶往现场后，在双人床东侧的地上发现伤者董玉珍，有呼吸，120赶往现场立即将伤者送至医院。

四、事故成灾分析
（一）当事人自身存在的问题

死者董玉梅54岁，患有抑郁性精神病，因滑膜炎卧床瘫痪。董玉梅有卧床吸烟的习惯，每日都吸烟，香烟、打火机就放在床头，今年以来抑郁症更严重了，经常说胡话，吸烟次数愈加频繁，火灾发生在夜间，当事人意识模糊，导致火灾中遇难。

伤者董玉珍已76岁，由于发生火灾时间为凌晨0时35分左右，正是熟睡时，由于妹妹董玉梅患有精神性疾病，无法第一时间告知伤者董玉珍发生火灾，导致董玉珍吸入大量浓烟而昏迷。
（二）有关地方政府存在的问题

凯旋街道一心街社区还存在宣传盲区，对董玉梅和董玉珍家属及本人消防安全宣传不够深入。
五、对事故有关责任人员的处理建议
由于当事人董玉梅是过失引发火灾，且当事人已死亡，公安机关不予刑事立案。

六、事故防范措施建议
由于居民安全意识薄弱，家中无应急处置器材，老弱病残的安全问题，应得到社会多方面重视。

（一）加强对老弱病残的照料看管

老肉病残人群是社会上的弱势群体，各方面身体机能都处于弱势状态，家人或专业护理人员要对这类人群起居进行照料，照料时避免她们独自在家，进一步提高人身安全的保障。 

（二）与社区网格化关联

每一户登记在册，针对老人及独居病患，应定期有社区人员、义工进行上门帮扶，最大程度为居民提供方便，针对独居老人和独居病患，要有亲属随时对接应急联系方式。

（三）加强居民消防安全培训。

联系居民，集中开展安全培训，普及居民住宅火灾的危害性，科普各类火灾的初期扑救，提倡家中常备应急箱，应对突发火灾等信息。

宽城区消防救援大队

2025年7月19日


