长春市宽城区火灾事故应急预案

- 1总则

1.1编制目的

1.2编制依据

1.3适用范围

1.4工作原则

1.5火灾分级

- 2组织指挥体系与职责

2.1指挥机构

2.2办事机构

2.3现场指挥部

2.4专家组

- 3应急准备

3.1应急值守

3.2火警受理

3.3火灾预防

3.4消防安全防范

- 4应急响应

4.1响应分级

4.2响应提升条件

4.3响应行动

4.4信息报告与发布

4.5响应结束

- 5事后处置

5.1现场清理

5.2事故调查与统计

5.3事故评估

5.4事故处理

5.5安置与补偿

- 6应急保障

6.1队伍保障

6.2物资保障

6.3通信保障

- 7监督管理

7.1宣传与培训

7.2预案演练

7.3责任与奖惩

7.4实施与监管

- 8附则

8.1预案解释部门

8.2预案实施时间

- 9附件

9.1长春市宽城区火灾事故应急总指挥部成员单位职责

9.2长春市宽城区火灾事故应急预案流程

- 1总则

1.1编制目的

建立健全长春市宽城区火灾事故应急处置机制，科学调度救援力量，明确职责分工，形成救灾合力，提高火灾事故应急处置能力和水平，最大程度减少火灾事故及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护公共安全和社会稳定。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《吉林省突发事件应对条例》《突发事件应急预案管理办法》《吉林省消防条例》《吉林省突发事件总体应急预案》《吉林省突发事件应急预案管理办法》《吉林省消防安全责任制实施办法》《吉林省重特大火灾事故应急预案》《长春市消防安全责任制实施办法》《长春市火灾事故应急预案》等有关法律、法规、规章和规范性文件，结合长春市宽城区实际，制定本预案。

1.3适用范围

本预案适用于长春市宽城区区域内除军事设施、矿井地下部分以外火灾事故的灭火救援和应急处置工作。

化学危险品爆炸、泄漏等其他突发公共事件引发的火灾事故，适用其他相关预案。

法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。

1.4工作原则

1.4.1坚持以人为本，安全第一。火灾事故应急处置工作坚持“救人第一、科学施救”的指导思想和“先控制、后消灭”的战术原则。在处置火灾事故时，坚持人民至上、生命至上，始终把保障人民群众生命安全和灭火救援人员自身安全放在首位，积极开展灭火救援行动，做好突发火灾事故应对工作，最大程度减轻突发事件风险、减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。

1.4.2坚持预防为主、防消结合。依据《中华人民共和国消防法》中规定“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。依据《长春市消防安全责任制实施办法》《关于进一步明确消防职责的通知》等相关规定，有关部门按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，在各自职责范围内依法依规做好本行业、本系统的消防安全工作。各职能部门(单位)要加强灾害监测预警和会商研判，坚持把火灾预防工作放在首位，落实各项防范应对措施，坚持火灾预防与扑救相结合，在做好火灾预防的同时，积极做好灭火救援准备工作。

1.4.3坚持统一领导、协调联动。在长春市宽城区人民政府统一领导下，建立健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理和救援体制。充分发挥应急救援和各相关部门(单位)的专业优势，实行行业(领域)部门(单位)分类管理、源头防控，衔接好“防”与“救”的责任链条，确保无缝对接，形成整体合力。

1.4.4坚持分级负责、属地为主。长春市宽城区人民政府统筹指导，协调全区资源支援事发地各街道办事处、开发区（兰家镇）。按照“属地政府负责、部门指导协调、各方联合行动”的原则实行属地管理。建立各街道办事处、开发区（兰家镇）突发事件应急指挥机构，建立分级负责、分类指挥、综合协调的突发事件应急应对体系。各街道办事处、开发区（兰家镇）在长春市宽城区人民政府领导下组织应对处置工作，及时启动应急响应，统一调度使用应急资源。注重组织社会力量广泛参与，加强指挥协调。

1.4.5坚持快速反应、高效处置。强化灭火救援应急保障联动机制，做到响应快速、应对有效。建立健全以国家综合性消防救援队伍为主力、专业应急救援队伍为协同、其他应急力量为突击，基层组织和单位应急救援队伍、社会应急救援力量为辅助的应急救援队伍体系，健全完善各类应急力量快速反应、联动协调机制，高效应对各类突发事件。各类应急救援力量、各职能部门	(单位)在指挥部的统一领导下，按照分工密切合作、资源共享，确保应对处置工作有力、有序、有效开展。

1.4.6依靠科技、科学处置。依据有关法律法规，维护公众合法权益，推进突发火灾事故应对工作规范化、制度化、法治化。加强应急救援信息化建设，充分发挥专业机构和专业人员的作用，提高应对突发火灾事故的科技水平和指挥处置能力。提升公众科学自救、互救和应对消防安全事故的综合能力。在火灾灾情研判、监测预警、应急响应等工作中，突出科技支撑、科学处置。

1.5火灾分级

根据火灾事故严重程度、涉及范围等，火灾划分为四个等级，由高到低依次为特别重大火灾(I级)、重大火灾(Ⅱ级)、较大火灾(Ⅲ级)和一般火灾(IV级)。

特别重大火灾。造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾。

重大火灾。造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

较大火灾。造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾。

一般火灾。造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

前款所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 2组织指挥体系及职责

- 2.1指挥机构

设立长春市宽城区火灾事故应急总指挥部(以下简称总指挥部)。负责贯彻落实上级党委政府应对特别重大、重大、较大火灾的安排部署，统筹指导协调一般火灾事故的防范应对工作。

总指挥：由长春市宽城区人民政府主要领导担任。

副总指挥：由长春市宽城区分管消防工作的副区长，应急局、消防救援大队主要负责人担任。

成员：各街道办事处、开发区（兰家镇）、人武部、发改局、工信局、财政局、人社局、住建局、商务局、文旅局、卫健局、教育局、应急局、财政局（国资委）、民政局、农业农村局、城市管理局、司法局、规自分局、宣传部、市场监管分局、公安分局、交警大队、消防救援大队、生态环境分局组成。

2.1.1总指挥部主要职责：

(1)研究制定长春市宽城区应对火灾事故的重大决策和指导意见。

(2)审定长春市宽城区火灾事故应急预案。

(3)必要时集中领导和统一指挥IV级(一般)火灾事故的应急处置和I级(特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)火灾事故的先期处置工作。

(4)在应对火灾事故工作中协调长春市宽城区有关部门(单位)的关系。

(5)向长春市火灾事故应急总指挥部报告火灾事故应急处置情况。

(6)审定火灾事故应急处置所需的资金和物资分配计划。

(7)总结火灾事故应急处置过程中的经验教训。

(8)决定对参与处置火灾事故有关部门(单位)人员的奖惩。

(9)领导各专项指挥部及现场指挥部开展应急工作。

(10)承担上级政府及其火灾事故应急救援总指挥部安排的其他应急工作。

2.1.2总指挥部领导主要职责：

(1)总指挥负责长春市宽城区火灾事故的防范和处置工作，决定启动和终止相应应急响应。

(2)副总指挥协助总指挥工作。

(3)副总指挥根据工作分工，负责其分管的各专项指挥部的工作及其分管部门或联系单位的火灾事故应急处置工作。

2.1.3成员单位职责(见附件1)。

2.2办事机构

总指挥部下设办公室，办公室设在消防救援大队。办公室主任由消防救援大队主官兼任，成员由总指挥部各成员单位主要负责人组成。

各成员单位确定1名工作人员担任联络员，负责与办公室的日常联系。

2.2.1总指挥部办公室职责：

(1)贯彻执行国家、省、市关于应急管理和救援方面的法律、法规、规章、政策，拟订宽城区相应的法规、规章和政策。

(2)负责督促总指挥部各成员单位贯彻落实相关方针政策和决策部署。

(3)负责督促专项指挥部牵头单位编制和修订相关类别专项应急预案，督促长春市宽城区有关部门(单位)编制和修订本部门(单位)应急预案；指导、督促各街道办事处、开发区（兰家镇）编制和修订本级应急预案。

(4)承担总指挥部的日常工作。

2.3现场指挥部

根据火灾事故处置工作需要，组织成立现场指挥部，由到场的消防救援大队最高指挥员任总指挥，成员由事发地相关成员单位和应急力量组成。接受市指挥部的指令，具体指挥、协调现场灭火应急救援工作。

现场前沿指挥部应当设置在接近现场、便于观察、便于指挥、比较安全的地点，并设置明显的标志。

2.3.1现场指挥部主要职责：

(1)执行上级党委、政府和长春市宽城区党委、区政府有关灭火救援处置工作的指示、要求。

(2)在长春市宽城区总指挥部的直接领导下，全面组织领导、指挥调度、部署现场灭火救援处置工作。

(3)决定和批准灭火救援工作的重大事项。

(4)提请衔接专业救援等力量参与抢险救援工作。

发生较大及以上突发事件，省委、省政府和市委、市政府领导或指导工作组抵达事发地进行现场处置，现场指挥部在其统一领导下具体组织落实各项处置工作任务。

现场指挥部根据需要下设灭火救援组、综合协调组、通信保障组、社会面控制组、医疗救护组、新闻应急组、事后处置组(后勤保障组)、技术专家组等相应工作组，根据灭火救援的实际需要增减相关功能组。各工作组在现场指挥部统一指挥下开展工作。

(1)灭火指挥组。由消防救援大队牵头，负责制定灭火救援方案，组织指挥火灾扑救，营救被困人员，记录作战过程，报送救援信息；了解掌握火灾发展趋势，调集增援力量；负责综合性消防救援队伍之间的通信组网，确保救援现场通信畅通。

(2)综合协调组。由应急局牵头，消防救援大队和各街道办事处、开发区（兰家镇）配合，负责统筹指导生活类救灾物资的收储、管理和按程序组织调拨工作；针对一些特殊火灾，组织协调专业救援队伍和社会救援力量协助开展火灾扑救工作。

(3)通信保障组。由工信局牵头，商请省通信管理局，确保应急状态下，各种通信设备、设施、器材能够正常使用，保障通讯网络畅通。

(4)社会面控制组。由各街道办事处、开发区（兰家镇），城管局、公安分局和交警大队配合，负责火灾现场周边的安全警戒，交通管制，确保消防车，指挥、应急和保障车辆优先通行；组织力量疏散周围群众，维持现场秩序。

(5)医疗救护组。由卫健局牵头，负责组织、指导和协调医疗卫生力量，对受灾群众和灭火救援行动中受伤人员实施紧急医学救援，必要时设立现场医疗救助站。对可能发生疫情、染毒的火灾现场进行防疫、消毒处置，并根据需要及时派出医疗专家和专业队伍给予技术支持和业务指导。

(6)新闻应急组。由宣传部牵头，应急局、消防救援大队配合，根据现场指挥部统一安排，协调指导有关部门(单位)起草新闻通稿，及时、准确、全面地向社会发布火灾事故信息。

(7)事后处置组(后勤保障组)。由各街道办事处、开发区（兰家镇）牵头，负责灭火救援的生活保障工作，组织开展现场清理、火灾调查统计、伤亡人员善后及家属安抚等工作。公安分局根据火灾扑救和调查需要，依法控制火灾肇事嫌疑人，并根据有关规定，协助开展火灾调查工作。

(8)技术专家组。由消防救援大队、应急局、住建局、公安分局等部门专家组人员组成，负责在火灾事故现场为灭火救援行动提供专业技术指导，协助指挥决策；协调本行业(领域)技术处置专业力量参与火灾扑救工作。

2.4专家组

根据需要协调省、市应急管理专家库有关专家组成专家组，为突发事件预防与应急准备、应急处置和救援、调查评估等工作提供技术支持。

应急局会同有关部门(单位)依托省、市应急管理专家库，建立长春市宽城区应急管理专家委员会，研究应急管理重大问题，结合实际开展应急管理课题研究，为长春市宽城区应急体系、应急指挥平台建设管理等方面提出全局性、前瞻性政策措施建议。

3应急准备

消防救援大队应确保消防救援人员、消防车辆和器材装备时刻处于快速反应的备战状态。

各街道办事处、开发区（兰家镇）、宽城区各职能部门(单位)、各相关市直派驻机构应做好本辖区、本部门、本系统火灾事故应急救援准备工作，常备灭火救援物资，开展灭火演练。鼓励社区、家庭常备应急救援物资和生活必需物品。

3.1应急值守

各应急救援力量(含微型消防站)应安排专人实行24小时值班值守，接报、处理各类火灾事故。

3.2火警受理

消防救援大队通过119电话等多种形式受理群众或单位对火灾事故的报警。

任何单位、个人一旦发现火灾，应及时通过各种途径向消防救援力量报警；任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。

3.3火灾预防

3.3.1消防安全管理。

由消防救援大队结合乡村振兴战略、老旧小区及城中村改造、国家自然灾害防治整体建设框架等，及时修编消防专项规划，建立健全消防规划近期实施内容的滚动编制机制，逐年明确城市消防站、市政消火栓等公共消防实施建设任务、完成时限。经批准的消防专项规划中涉及空间布局和用地需求的，由规自分局将其相应纳入城乡规划，保障消防规划内容落地。

各街道办事处、开发区（兰家镇），宽城区各相关职能部门(单位)将消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施；根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，因地制宜落实基层消防安全治理。

3.3.2火灾风险分析。

各街道办事处、开发区（兰家镇）、宽城区各相关职能部门(单位)应加强火灾风险分析，在重大节假日以及火灾多发季节等时期，定期对本区域、行业(领域)开展火灾风险研判，结合本地产业结构、城乡经济社会发展状况，定期开展火灾风险点、危险源判定，梳理出重点场所和区域，制定针对性加强措施。在国内外发生重特大火灾事故和辖区内发生较大以上(含)火灾事故时，要结合辖区实际，针对性开展火灾风险研判，及时向有关部门(单位)发出预警信息，部署专项整治。

3.4消防安全防范

各街道办事处、开发区（兰家镇）要健全消防安全责任体系，宣传落实消防法律法规和制度文件，压紧压实消防责任链条。要加强重点行业和各领域的消防管控，实施标准化、规范化管理，构建消防基层治理体系，实体化运行乡(街)消防救援委员会办公室职责，大力开展消防行政执法，强化消防网格化管理工作。积极拓展消防宣传培训，强化消防常识普及、日常火险提示。

4应急响应

4.1响应分级

火灾事故应急响应级别分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级四个等级，I级最高，IV级最低。应急响应通常由低级别向高级别逐级启动，也可视情越级启动，必要时可直接启动高级别响应。

4.1.1I级响应

接报五级火警时，总指挥部办公室提请长春市宽城区火灾事故应急总指挥部，启动I级应急响应。总指挥部立即召集灭火各成员单位相关人员赶赴现场，组织指挥灭火救援行动，火灾发生地主要领导、辖区公安派出所主要负责人到场协助处置；调集国家综合性消防救援力量、专职消防力量以及社会各方面应急力量参与火灾扑救，营救被困人员，挽救财产损失；组织召开专家会议，提出处置建议，密切掌握火灾发展趋势和扑救进展情况，按规定向上级报告并向社会通告。当灾情蔓延扩大，依靠宽城区力量难以有效处置时，应及时向市消防救援支队及市政府请求援助。

4.1.2Ⅱ级响应

接报四级火警时，总指挥部办公室提请长春市宽城区火灾事故应急总指挥部，启动Ⅱ级应急响应。总指挥部应密切关注火灾发展趋势和扑救进展情况，根据灾情需要召集成员单位相关人员赶赴现场，火灾发生地主要领导、辖区公安派出所主要负责人到场协助处置，组织指挥灭火救援行动，菅救被困人员，挽救财产损失，依靠宽城区力量难以有效处置时，应及时向市灭火救援指挥部办公室请求援助；按规定向上级报告并向社会通告。

4.1.3Ⅲ级响应

接报三级火警时，由总指挥部办公室启动Ⅲ级应急响应，实施调度指挥；根据火灾处置需要，派出工作组或相关救援力量、专家赶赴现场，指导现场火灾处置工作，火灾发生地分管消防工作领导、辖区公安派出所值班领导到场协助处置。

4.1.4IV级响应

接报一级、二级火警时，由总指挥部办公室视情启动应急响应，根据需要指导火灾处置工作，火灾发生地当天值班干部及辖区公安派出所值班民警到场协助处置。

4.2响应提升条件

遇有下列情况之一时，响应等级应升高一级：

(1)重大节日、重要政治活动时期或发生在政治敏感区域、重要地区的火警。

(2)风力6级以上或者阵风7级以上、冰冻严寒等恶劣气候条件下发生的火警。

(3)当日22时至次日凌晨6时发生的火警。

(4)报告同一地点火警的电话持续增多，成灾迹象明显的火警。

(5)其他情况认为需要升级的火警，总指挥部及其办公室可视情况随时启动响应，关注灾情发展，主动干预。

4.3响应行动

4.3.1先期处置

火灾发生后，事发单位、事故发生地基层组织或个人应立即组织先期处置，控制火势蔓延，同时拨打119报警电话。事故发生地周围单位、组织和群众在安全前提下应积极协助扑救火灾。

4.3.2力量调度

消防救援指挥中心接报火警后，应第一时间调派国家综合性消防救援队伍前往处置，同时调派其他形式消防救援力量、微型消防站及社会相关应急救援力量到场协助处置。

当需要跨区域调度消防救援力量增援时，按照国家有关规定实施。

4.3.3联勤联动

应急局和消防救援大队要密切协同，积极对接协调社会救援力量和联动部门，研究建立响应、指挥、协同、处置、保障为一体的应急救援主战主调机制。搭建通畅的指挥平台，实现应急救援力量互联互通，资源共享。

4.3.4应急处置

各街道办事处、开发区（兰家镇）、消防救援大队接到火灾事故报告后，应迅速根据火灾事故等级启动应急响应。各成员单位按照职责分工，积极参与灭火救援行动。

当火灾事故难以控制、蔓延扩大或发生较严重的次生灾害，严重威胁国家和人民的生命财产安全时，总指挥部应提请市政府启动相应的响应等级。

4.4信息报告与发布

消防救援大队接报火警后，依照火灾分级标准和信息报告有关要求，按程序向火灾事发地有关部门(单位)报告。长春市宽城区人民政府值班室应及时整理信息，按照信息报告相关要求向上报告。

总指挥部按照突发事件总体应急预案有关规定，通过新闻媒体向社会发布火灾扑救和应急处置的有关信息，及时回应社会关切。

4.5响应结束

火灾事故处置结束后，由长春市宽城区人民政府决定结束I级、II级响应，总指挥部或其办公室决定结束Ⅲ级、IV级响应。

5事后处置

5.1现场清理

火灾发生后，公安机关应配合保护好事故现场，做好警戒，为火灾事故处置和调查创造条件。调查结束后，火灾事发地各街道办事处、开发区（兰家镇）应组织有关涉事职能部门(单位)和事故单位、个人及时清理现场，做好疫病防治和环境污染消杀工作，保障供水、供气、供电等正常生活需求，维护社会稳定。

5.2事故调查与统计

火灾事故处置结束后，长春市宽城区人民政府依据有关规定组织开展火灾事故调查处理工作。火灾事故调查处理工作由消防救援大队牵头，各职能部门(单位)应积极配合。

5.3事故评估

由总指挥部或火灾事发地政府总结火灾处置经验和教训，对火灾事故调查整改意见落实情况和责任追究情况进行评估，并按相关规定进行通报和公告。

5.4事故处理

长春市宽城区人民政府针对火灾事故调查情况，进一步分析查找火灾风险、消防安全管理漏洞及薄弱环节，提出针对性的改进意见和措施，组织开展专项整治和责任追究。

5.5安置与补偿

火灾事故发生地区，政府根据有关规定妥善做好受灾群众安置和灾后重建工作，按规定及时对参加火灾扑救伤亡人员开展抚恤和理赔工作。对于调集参加火灾扑救的企事业单位和乡(街)专职消防队、微型消防站所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，经消防救援大队核实后，可以向火灾发生地区政府申请补偿。

6应急保障

6.1队伍保障

各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构应加强综合性消防救援队伍和政府专职消防队伍建设，支持企业、社会团体、民间组织、村(居)委会、社区等建立专(兼)职、志愿消防队伍和微型消防站，鼓励相关行业、部门、企事业单位根据本行业(领域)特点，按照法律法规组建本行业(领域)工艺技术处置队，积极扩展救援队伍力量，开展相关专业训练，为灭火救援提供有力保障。

6.2物资保障

各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)依托“三防”指挥体系、消防救援队伍战勤保障体系等，统筹建立灭火救援装备物资储备和调用机制，强化社会化保障，要制定应急保障方案，明确保障方式，做好救援物资(如：油料、水泥、沙土)等保障工作。

6.3通信保障

由消防救援大队负责消防灭火救援力量的现场通信组网，保证现场通信联络畅通；工信局商请省通信管理局，协调现场部门间的通信联络，调度应急通信保障联动单位参与，确保公众通信网络畅通；其他参战力量的内部通信保障由各部门(单位)自行保障。

7预案管理

7.1宣传培训

7.1.1加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化。人武部、教育局、应急局、宣传部等部门要通过图书、报刊、音像制品和电子出版物、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强公众的忧患意识、社会责任意识、公共安全和风险防范意识，提高全社会的避险能力和自救互救能力。

7.1.2完善公民安全教育体系。各类学校、幼儿园应当在教育主管部门指导下，把应急知识教育纳入教学内容，对学生进行应急知识教育，培养学生的安全意识和自救互救能力。教育部门应当对学校开展应急知识教育进行指导和监督。

7.1.3各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构要建立健全突发事件应急管理培训制度，纳入干部教育培训体系，针对本区域、本行业(领域)的特点定期开展突发事件应急预案的宣传和教育培训工作。新闻媒体应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。企事业单位应当定期开展应急管理法律法规、安全管理制度、安全操作规程以及应急知识等方面的教育与培训。

7.2预案演练

7.2.1应急预案编制单位应当建立应急演练制度，根据实际情况采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。依据《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号),专项应急预案、部门应急预案至少每3年进行一次应急演练。法律、行政法规和国家另有规定的，从其规定。如预案发生重大调整，需及时按照新的预案开展演练。应急管理部门负责预案演练的指导。

7.2.2专项应急预案牵头部门要主动组织演练，各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构要积极配合参与。

7.2.3各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)要结合本辖区实际，有计划、有重点地组织有关部门对应急预案进行演练，特别是对涉及领域多、需多方配合的应急预案要开展综合性演练。

7.2.4各街道办事处、开发区（兰家镇），政府各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构要组织开展必要的应急演练。应急演练包括规划与计划、准备、实施、评估总结和改进等阶段内容。通过应急演练，发现和解决应急工作中存在的问题，落实岗位责任，熟悉应急工作的指挥机制和决策、协调、处置的  程序，评价应急准备状态，培训和检验应急队伍的快速反应能力，提高各部门(单位)之间协调配合和现场处置能力，检验应急预案的可行性并改进完善。

7.3责任与奖惩

7.3.1对在火灾扑救工作中作出突出贡献的先进集体和个人，按照国家、省、市、宽城区的有关规定给予表彰和奖励。

7.3.2对玩忽职守造成损失的人员，按有关法律法规规定追究责任。

7.4实施与监管

7.4.1本预案涉及的各街道办事处、开发区（兰家镇）、宽城区各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构、群众自治组织、企事业单位、社会团体等，要按照本预案的规定履行职责，制定、完善相应的火灾事故应急预案及其支撑文件。

7.4.2长春市宽城区消防救援委员会根据实际情况，要加强本预案实施的跟踪分析、督促检查、综合协调，并根据需要及时组织评估，向长春市宽城区人民政府提出修订建议，实现预案的动态优化和科学规范管理。

8附则

8.1预案解释部门

本预案由消防救援大队负责解释。

8.2预案实施时间

本预案自发布之日起施行。

9附件

9.1长春市宽城区火灾事故应急总指挥部成员单位职责

9.2长春市宽城区火灾事故应急预案流程图

附件1

长春市宽城区火灾事故应急总指挥部

成员单位职责

各成员单位应根据任务分工，各司其职，确保火灾事故处置工作顺利完成。其他暂未列入成员单位的，如因工作需要，有关部门(单位)应按照职责任务，执行总指挥部命令。

人武部：负责协调周边部队、民兵根据火灾扑救需要，协助做好灭火救援工作。

发改局：负责协调保障火灾事故应急处置的电力供应。协调供电部门做好辖区内火灾事故现场断电和临时供电保障，具备条件时及时恢复用户电力供应；协调相关救援部门保障火灾事故处置工作中应急无线电频率的正常使用。

财政局：负责做好资金保障工作，对各街道办事处、开发区（兰家镇），宽城区各相关部门(单位)各相关市直派驻机构的资金使用进行指导和监督。

人社局：按照管辖权限负责职业培训机构、技工院校审批或管理中的行业消防安全；会同有关部门按照国家有关规定对消防救援领域先进集体和先进个人以及在火灾事故救援工作中做出突出贡献的单位和个人进行奖励；配合相关部门组织人员开展消防安全教育培训。

住建局：负责组织联系技术专家组对火灾扑救现场建(构)筑物安全隐患风险进行研判指导，协调提供有关起火建筑的设计图纸；根据总指挥部指令，组织供水部门对灭火救援现场进行供水保障，对火灾现场管网临时加压，对受损的供水、排水设施进行抢修；协助事故救援污水转移和处置工作。负责联络长春燃气股份有限公司、长春天然气集团有限公司组建的两支市级燃气应急抢险队伍对液化石油气、燃气管道或瓶罐进行控制、抢修等应急处置工作；协调燃气经营企业为燃气类火灾事故处置提供技术和装备支持。

商务局、文旅局：负责组织文化市场、旅游行业以及星级酒店、旅游景区普及消防安全知识，做好火灾事故防范工作。

卫健局：负责协调调度全区医疗队伍、专家等资源，做好火灾事故受伤人员的救治和康复工作。根据现场需要，设立临时医疗点，为受灾群众、抢险救援人员、集中安置点受灾群众提供医疗保障服务；开展现场救援区域的防疫消毒，为受伤人员和受灾群众提供心理咨询和帮助。对可能发生疫情、染毒的火灾现场进行防疫、消毒处置，并根据需要及时派出医疗专家和专业队伍给予支持和指导。

教育局：负责组织辖区内学校(幼儿园)普及消防安全知识，做好火灾事故防范工作；开展消防安全教育示范学校创建，推广管理经验；提供主管行业有关信息，供总指挥部决策参考，协助开展人员、物资疏散。

应急局：负责组织统筹指导各街道办事处、开发区（兰家镇）生活类救灾物资的收储、管理和按程序组织调拨工作；协助做好火灾扑救工作；协调应急专业队伍和社会应急救援力量协助开展特殊火灾扑救工作；协调专家对石油化工场所、危险化学品及安全生产类火灾事故提出处置意见；协调指导各街道办事处、开发区（兰家镇）做好受灾群众安置和生活救助工作；负责协调上级相关部门为灭火救援提供有关气象信息。

财政局（国资委）：督促所监管国有企业加强消防安全管理和落实消防主体责任。

民政局：负责火灾事故中伤亡人员善后，将符合社会救助条件的困难群众纳入基本生活救助。

农业农村局：负责协调有关单位为消防救援大队在江河、湖泊、水库设置消防取水码头提供支持。

城市管理局：根据现场需要，协调城市洒水车、水罐车等开展运水供水工作；组织协调对火灾事故现场相关公共区域的卫生清理工作。

司法局：负责将消防法律法规纳入公民普法的重要内容，广泛宣传普及消防法律法规知识。

规自分局：负责协调提供事发地的区域地形图、所管辖范围的地上及地下基础设施等相关资料，供总指挥部决策参考。

宣传部：负责组织协调做好新闻发布、舆论引导和舆情监控，指导各街道办事处、开发区（兰家镇），宽城区各相关部门(单位)、各相关市直派驻机构做好信息发布、宣传报道、媒体采访现场服务管理工作。

市场监管分局：负责组织协调相关专家对特种设备相关火灾事故进行分析、论证，为指挥决策提供依据；协调开展事故中涉及特种设备的抢险救援工作。

公安分局：负责做好火灾事故现场治安秩序维护和警戒工作；协助组织受火灾影响区域群众紧急转移；根据火灾扑救和调查需要，控制相关责任人，协助做好火灾事故调查工作。

交警大队：负责协助有关部门对火灾事故以及灾害事故现场的抢险救援工作；实施相应交通组织措施，做好交通疏导、管制，确保道路交通安全畅通。

消防救援大队：负责统一组织和指挥火灾现场扑救工作；组织、指导社会应急专业力量和社会联动单位参与火灾扑救；负责调查火灾原因，统计火灾损失；负责总指挥部办公室日常工作，牵头组织开展灭火救援训练和实战演练。

生态环境分局：负责组织环境应急监测、发布相关环境信息；研判灭火废水对环境可能造成的影响，提出相关处置意见。

各街道办事处、开发区（兰家镇）：组织各街(镇)做好辖区内灭火救援的生活保障工作、火灾事故的预防和应急处置工作，制定辖区火灾事故应急预案；负责火灾事故初期的灭火、人员物资疏散等工作，协助总指挥部实施事故控制、人员救助、人员疏散、秩序维护、救援保障、受灾群众安抚等各项工作。组织协调做好火灾事故后期开展现场清理、火灾调查、统计，伤亡人员及家属善后等工作。

附件2

长春市宽城区火灾事故应急预案流程图

宽城区消防救援指挥中心接报火警后调集辖区消防救援站前往处置

宽城区消防救援大队接到火灾事故报告后，根据事故等级启动应急响

接报一、二级火警(启动IV级响应

接报三级火警

(启动Ⅲ级响应)

接报四级火警

(启动Ⅱ级响应)

接报五级火警

(启动I级响应)

宽城区消防救援大队队站指挥员到场处置火灾，宽城区火灾事故应急总指挥部办公室视情启动应急响应，火警发生地当天值班干部及辖区公安派出所值班民警到场协助处置。

宽城区消防救援大队指挥员到场指挥处置火灾，根据灾情实际调集各方救援力量、专家赶赴现场，分管消防工作领导、辖区公安派出所值班领导到场协助处置。

根据灾情需要召集宽城区火灾事故应急总指挥部相关成员单位主要(或分管)领导、专家赶赴现场，火警发生地主要领导、辖区公安派出所主要领导到场协助处置。依靠宽城区力量难以有效处置时，应及时向市火灾事故应急总指挥部请求援助。

宽城区火灾事故应急总指挥部召集全体成员单位主要领导赶赴现场，火警发生地主要领导、辖区公安派出所主要领导到场协助处置。组织召开专家会议，提出处置建议。依靠宽城区力量难以有效处置时，应及时向市火灾事故应急总指挥部请求援助。

组织开展灭火救援

火灾事后处置、

调查工作

事故处理

根据灾情需要，灭火救援组、综合协调组、通信保障组、社会面控制组、医疗救护组、新闻应急组、事后处置组、技术专家组等相应工作组按照职责分工在现场指挥部统一指挥下开展工作。