长宽发改字〔2024〕13号

宽城区发展和改革局关于长春市宽城区兰家镇农村饮水安全提升工程项目

项目建议书的批复

长春市宽城区农业农村局:

你单位报来《关于长春市宽城区兰家镇农村饮水安全提升工程项目建议书批复的申请》(长宽农【2024】10号)及有关材料收悉,农村饮水安全是农村经济社会发展的基础保障，也是国家安全和人民生活质量的重要组成部分，农村饮水安全提升工程的实施将有利于实现可持续发展目标，改善农村饮水环境，提高农村居民的生活水平，减少环境污染。经研究，原则同意长春市宽城区兰家镇农村饮水安全提升工程项目，现批复如下。

一、项目名称及在线审批监管平台代码

长春市宽城区兰家镇农村饮水安全提升工程（项目代码：2403-220103-04-01-929483）。

二、项目建设单位

长春市宽城区水利林业交通工作总站。

三、建设地点

长春市宽城区兰家镇郭家村、马家村、丛家村、邵家村、姜家村、广宁村、邱家村、六马村、东道村、合隆站村、台家村、孟家村共计12个村。以可研批复为准。

四、建设规模及主要建设内容

- 新建供水接引管线13.16km，拆除及恢复沥青路面16898m²，拆除及恢复混凝土路面24996m²。改造管理用房12处，其中改造管理用房建筑面积2313m²、拆除原供水设备12套、新增水泵12个、新增水箱12个。原位更换及新增供水入户管线402.93km，户内水表安装7720块，拆除及恢复方砖214285m²，拆除及恢复混凝土路面188642m²。以可研批复为准。

五、总投资及资金来源

项目总投资29314.1万元，资金来源：超长期特别国债资金、中央预算内资金以及地方财政配套资金。

- 建设年限

项目建设期24个月，2024年3月～2026年2月。

七、相关要求

（一）长春市宽城区水利林业交通工作总站要根据本批复文件办理相关手续，进一步落实建设资金和建设条件，尽快编制项目可行性研究报告报我局审批。

（二）按照有关法律法规规定，如需对本项目批复文件进行调整的，应及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，1年内未批复可研的，本文件自动失效。

长春市宽城区发展和改革局

2024年3月26日

（此文主动公开）

抄送:区财政局

宽城区发展和改革局 2024年3月26日印发